EXTRATO PUBLICAÇÃO PARCIAL Nº 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020

ATA EXTRATO PARCIAL Nº 004/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI

DATA DA SESSÃO: 05/03/2020

HORÁRIO: 08:30 HORAS

PREGOEIRA: THERESA ALBANO FRANCO DUARTE PEREIRA

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 19/03/2020

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/03/2020

ITENS REGISTRADOS

LOTE ÚNICO – AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI

KARIRI LED’S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

VENCEDORA: ITENS 50, 53, 54, 55, 57, 72, 73, 79 e 81

1ª CLASSIFICADA: ITEM 80 e 83

MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VENCEDORA: ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

1ª CLASSIFICADA: ITENS 50, 53, 54, 55, 57, 72, 73, 79 e 81

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alça preform 2AWG DG4542 H12 | D-Light | Und | 300 | 6,69 | 2.007,00 |
|  | Arame galvanizado 12BWG (20Mts p/ KG) | Luminar | Kg | 50 | 14,07 | 703,50 |
|  | Arruela redonda (38x18x3) | Konesul | Und | 500 | 0,88 | 440,00 |
|  | Base Rele Fotoeletrico | Tecnowatt | Und | 400 | 11,04 | 4.416,00 |
|  | Bobina para chave ilum pública CIP/90 220V | STI Eletronica | Und | 10 | 103,00 | 1.030,00 |
|  | Bocal com rabicho Branco MT2083 | Decolux | Und | 150 | 3,02 | 453,00 |
|  | Bocal de Louça E27 Liso | Germer | Und | 300 | 2,30 | 690,00 |
|  | Bocal de Louça E40 | Decolux | Und | 400 | 9,70 | 3.880,00 |
|  | Bolsa de Lona c/ 05 divisorias para vara de manobra | Seguna | Und | 6 | 105,00 | 630,00 |
|  | Braço para luminária capacete reto OC0100 | Lumipol | Und | 180 | 15,40 | 2.772,00 |
|  | Cabeçote Alum 1 (mufla) | Fera | Und | 30 | 6,08 | 182,40 |
|  | Cabeçote Fixo para vara de manobra | Seguna | Und | 6 | 55,12 | 330,72 |
|  | Cabo autoflex 10,0mm 1KV 90 | Sil | Metro | 200 | 4,80 | 960,00 |
|  | Cabo Autoflex 16,0mm 1KV | Sil | Metro | 400 | 7,50 | 3.000,00 |
|  | Cabo cobre nu 25,0mm | Sil | Metro | 200 | 13,50 | 2.700,00 |
|  | Cabo PP 2x1,5mm | Sil | Metro | 500 | 2,08 | 1.040,00 |
|  | Cabo PP 2x2,5mm | Sil | Metro | 350 | 3,10 | 1.085,00 |
|  | Cabo PP 2x4,0mm | Sil | Metro | 350 | 4,70 | 1.645,00 |
|  | Caixa inspeção 250x250mm s/ tamp955c | Paratec | Und | 100 | 19,00 | 1.900,00 |
|  | Caixa luz industrial 660x180x455 45kVA | Cemar | Peça | 15 | 1.085,00 | 16.275,00 |
|  | Chave fusível 15 kv 200 A | Incel | Und | 20 | 265,00 | 5.300,00 |
|  | Chave iluminação pública 2x60A c/ Rele | STI Eletronica | Und | 50 | 905,75 | 45.287,50 |
|  | Conector Deriv Perfur 10-95mm pequeno | Incesa | Und | 400 | 5,40 | 2.160,00 |
|  | Conector Deriv Perfur 16-120/16-120 grande | Incesa | Und | 350 | 10,10 | 3.535,00 |
|  | Conector Deriv Perfur 16-120/4-35 Medio | Incesa | Und | 300 | 8,00 | 2.400,00 |
|  | Conector GUT 3/8 4 - 2/0 | Incesa | Und | 350 | 14,50 | 5.075,00 |
|  | Cordão Torcido 2x2,5mm | Sil | Metro | 100 | 2,35 | 235,00 |
|  | Curva FG 1 Pol leve | Elecon | Und | 100 | 5,22 | 522,00 |
|  | Disjuntor Monofásico 50A | GE | Und | 140 | 7,20 | 1.008,00 |
|  | Disjuntor Monofásico 30A | GE | Und | 100 | 8,75 | 875,00 |
|  | Disjuntor Monofásico 63A | Steck | Und | 300 | 16,76 | 5.028,00 |
|  | Disjuntor Trifásico 70A 3VF22 18KA | Siemens | Und | 5 | 397,74 | 1.988,70 |
|  | Eletroduto galvanizado 1 leve | Elecon | Und | 200 | 17,68 | 3.536,00 |
|  | Eletroduto galvanizado 3/4 leve | Elecon | VR | 200 | 14,32 | 2.864,00 |
|  | Elofusível 02H | Indel | Und | 300 | 3,10 | 930,00 |
|  | Fecho Aço 3/4 dentado | Brasband | Und | 500 | 1,02 | 510,00 |
|  | Fita Aço 3/4 (Rolo) | Brasband | Rolo | 150 | 46,00 | 6.900,00 |
|  | Fita auto fusão c/ 10 metros | 3M | Rolo | 300 | 23,85 | 7.155,00 |
|  | Fita Isolante 18x20M | 3M | Rolo | 150 | 5,61 | 841,50 |
|  | Haste cobre 2.40M Reforç | Magnetweld | Und | 100 | 38,70 | 3.870,00 |
|  | Isolador de disco polimerico 15 KV F22mm (ancoragem) | Vicentinos | Und | 30 | 55,06 | 1.651,80 |
|  | Isolador Pilar 15Kv Poli | Poli Comercio | Und | 20 | 84,55 | 1.691,00 |
|  | Lampada bolinha 15W colorida | FLC | Und | 140 | 2,90 | 406,00 |
|  | Lampada Eletronica 15W | FLC | Und | 300 | 9,70 | 2.910,00 |
|  | Lampada Eletronica 25W 3U | FLC | Und | 350 | 10,70 | 3.745,00 |
|  | Lampada Eletronica 30W 6400K | Ourolux | Und | 200 | 26,62 | 5.324,00 |
|  | Lampada Eletronica 45/46W Comum | FLC | Und | 300 | 43,52 | 13.056,00 |
|  | Lampada Incandescente Halogenea 42W A55 (inc 60W) | Osram | Und | 70 | 6,02 | 421,40 |
|  | Lampada Incandescente Halogenea 70W/72W A55 (Inc 100W) | Osram | Und | 300 | 6,51 | 1.953,00 |
|  | Lampada Metalico 2000W 380V | Starlight | Und | 10 | 400,00 | 4.000,00 |
|  | Lampada Mista 160W | Ourolux | Und | 150 | 23,45 | 3.517,50 |
|  | Lampada V. Mercurio 80W | Osram | Und | 200 | 26,00 | 5.200,00 |
|  | Lampada V. Mercurio 250W HPL | Starlight | Und | 200 | 30,10 | 6.020,00 |
|  | Lampada V. Mercurio 400W HPL | Starlight | Und | 400 | 35,00 | 14.000,00 |
|  | Lampada V. Sodio 250W Ovoide | Starlight | Und | 100 | 36,90 | 3.690,00 |
|  | Lampada V. Sodio 400W Ovoide | Osram | Und | 400 | 63,37 | 25.348,00 |
|  | Lampada V. Sodio 400W Tubular | Starlight | Und | 170 | 38,00 | 6.460,00 |
|  | Lampada V. Sodio 70W Ovoide | Osram | Und | 200 | 30,00 | 6.000,00 |
|  | Luminária Capacete E27 LL100 sem braço | Lumipol | Und | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
|  | Luminária pública 65W LED | G-Light | Peça | 180 | 279,00 | 50.220,00 |
|  | Luva FG 1 leve | Elecon | Und | 50 | 5,04 | 252,00 |
|  | Para raio polimerico 12 kv 10ka | GBL | Und | 30 | 148,00 | 4.440,00 |
|  | Parafuso Frances 16x045mm | Konesul | Und | 150 | 3,10 | 465,00 |
|  | Parafuso máquina 5/8x10 (16x250) | Konesul | Und | 300 | 6,50 | 1.950,00 |
|  | Parafuso máquina 5/8x14 (16x350) | Konesul | Und | 100 | 9,10 | 910,00 |
|  | Parafuso olhal 16x400 c/ 01 porca | Konesul | Und | 100 | 16,86 | 1.686,00 |
|  | Passa fio com 10M Alma Aço | Luminar | Und | 30 | 19,00 | 570,00 |
|  | Pino Autotrav M16 190x24 (219) | Konesul | Und | 60 | 12,50 | 750,00 |
|  | Pino Femea 2P+T 10A Preto | Schneider | Und | 100 | 4,99 | 499,00 |
|  | Pino Macho 2P+T 10A Preto |  | Und | 100 | 3,10 | 310,00 |
|  | Porca Olhal m16 | Konesul | Und | 200 | 9,85 | 1.970,00 |
|  | Projetor Retangular p/ lamp. Metal 2000W | HGE Iluminação | Und | 60 | 282,00 | 16.920,00 |
|  | Projetor Superled 20W 3000K | RGLED | Und | 100 | 62,80 | 6.280,00 |
|  | Protetor bucha fixo 15kv transformador | Vicentinos | Und | 60 | 19,80 | 1.188,00 |
|  | Protetor bucha móvel 15kv para raio | Vicentinos | Und | 60 | 19,80 | 1.188,00 |
|  | Reator V. Metalico 2000W Ext 380V | Philips | Und | 10 | 367,00 | 3.670,00 |
|  | Reator VM 250W Externo AF | Intral | Und | 200 | 44,50 | 8.900,00 |
|  | Reator VM 400W Externo AF | Intral | Und | 250 | 51,50 | 12.875,00 |
|  | Reator VM 80W Externo AF | HGE Iluminação | Und | 100 | 47,70 | 4.770,00 |
|  | Reator VS 250W Externo AF | Intral | Und | 300 | 60,00 | 18.000,00 |
|  | Reator VS 400W Externo AF | HGE Iluminação | Und | 200 | 74,90 | 14.980,00 |
|  | Reator VS 70W Externo AF (VS/Metalico) | Intral | Und | 100 | 45,00 | 4.500,00 |
|  | Rele Fot NA RM74/N 220V | Stil | Und | 150 | 21,00 | 3.150,00 |
|  | Relé Fotoelétrico NF | Tecnowatt | Und | 200 | 25,00 | 5.000,00 |
|  | Sapatilha galvanizada 3/8 | Konesul | Und | 300 | 2,50 | 750,00 |
|  | Suporte para fix 2 petalas, poste diam 60mm, fix 48mm | Olivo | Und | 10 | 87,00 | 870,00 |
|  | Suporte para fix 3 petalas, poste diam 60mm, fix 48mm | Olivo | Und | 50 | 103,00 | 5.150,00 |
|  | Suporte para trafo DT 490mm | Romagnole | Und | 80 | 255,00 | 20.400,00 |
|  | Tampa ferro 250mm 1966 inspeção | Paratec | Und | 120 | 34,00 | 4.080,00 |
|  | Terminal compressão 16mm | Magnet | Und | 500 | 2,20 | 1.100,00 |
|  | Vara Manobra fibra vidro (05 elem) c/ 6 mts S/ Cabeçote | Seguna | Und | 6 | 845,00 | 5.070,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 456.917,02 |
| (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E DOIS CENTAVOS) |  |  |  |  |  |  |

EMPRESAS:

MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 00.384.377/0001-91

AVENIDA LEONIDAS MELO, Nº 150 – PIÇARRA

64.015-120 – TERESINA – PI

TELEFONE: (86) 3229-5303

KARIRI LED’S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 17.054.844/0001-18

RUA MONSENHOR CUSTÓDIO DE ALMEIDA, Nº 728, QUADRA 11 LOTE 12 – CAMURUPIM

CEP: 61.625-250 – CAUCAIA – CE

TELEFONE: (85) 9 8757-1570

Email: naiara@grupolm.net.br