## RESUMO
[5 empty] | FONTES DE CUSTO: |  |  |  |  | FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  |  |  |  | SINAPI: MARÇO/2022 |  | OBRA: | MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  | SINAPI | MARÇO | /2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI |  |  |  |  | ORSE: MARÇO/2022 |  | LOCAL: | ZONA URBANA DE OEIRAS - PI |  | ORSE | MARÇO | /2022 | SINAPI
[5 empty] | SEINFRA-CE: 0.28/2022 |  |  |  |  | SEINFRA-CE | 0.28 | /2022
[5 empty] | MERC. LOCAL : MAIO/2022 |  |  |  | * | MERC. LOCAL | MAIO | /2022
[5 empty] | LEIS SOCIAIS: 111,86% |  |  |  | # | LEIS SOCIAIS | 111.9% |  | S/ DESON
[5 empty] | BDI DE MATERIAL: 14,66% |  |  |  |  | BDI DE MATERIAL | 14.66
[5 empty] | BDI MÃO DE OBRA: 26% |  |  |  |  | BDI MÃO DE OBRA | 26
PLANILHA RESUMO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR C/BDI (R$) | TOTAL (R$) | REFERÊNCIA |  |  |  | #
3.205%
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | mês | 3 | 11967.75 | 35903.25 | ANEXO
2.0 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,20X2,00 M | un | 1 | 2416.52 | 2416.52 | ANEXO
3.0 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE INVERSORES E CERCA DE PROTEÇÃO | um | 1 | 76934.05 | 76934.05 | ANEXO
4.0 | KIT FOTOVOLTAICO 211,12 KWP ESTRUTURA EM SOLO - COM BDI DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 14,66% | un | 1 | 659463.15 | 659463.15 | ANEXO
4.1 | KIT FOTOVOLTAICO 211,12 KWP ESTRUTURA EM SOLO - COM BDI DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 14,66% | un | 1 | 659463.15 | 659463.15
5.0 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | un | 1 | 345538.21 | 345538.21
5.1 | ENTRADA DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA | un | 1 | 62230.48 | 62230.48
5.2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA DO ABRIGO DE INVERSORES | un | 1 | 27144.09 | 27144.09
5.3 | DISTRIBUIÇÃO PELO PISO | un | 1 | 57756.42 | 57756.42
5.4 | MONTAGEM DE USINA SFV 211,12KWP EM SOLO | un | 1 | 198407.22 | 198407.22
TOTAL DA OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  |  |  |  | 1120255.18
1120255.18
123201.35
48106.54
75094.81

## SERVIÇOS
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  |  |  |  | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI |  |  |  |  | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Item | Materiais | Unid. | Quant. | Custo unitário C/ BDI (R$) | Valor (R$) | Fonte | Código
5.1 | ENTRADA DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA
5.1.1 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO, CE3-T, 13,8KV, INCLUSIVE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS DE MT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6996.69 | 6996.69 | CM-1 | CM-1
5.1.2 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11M/1000KFG (NBR 8451) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3122.88 | 3122.88 | CM-2 | CM-2
5.1.3 | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFO DE 225KVA INCLUSIVE DISJUNTOR TRIPOLAR 380V 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12866.35 | 12866.35 | CM-3 | CM-3
5.1.4 | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE | UN | 1 | 747.65 | 747.65 | CM-4 | CM-4
5.1.5 | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T ATÉ 12m/1000KGF | UN | 1 | 678.43 | 678.43 | CM-5 | CM-5
5.1.6 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 37818.48 | 37818.48 | SINAPI | 102107
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - ENTRADA DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA COM BDI 26% |  |  |  |  | 62230.48 |  |  | #N/A
5.2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA DO ABRIGO DE INVERSORES
5.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 3.5 | 126 | SINAPI | 91924
5.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 5.1 | 153 | SINAPI | 91926
5.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 31.21 | 468.15 | SINAPI | 91935
5.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 35.96 | 2157.6 | SINAPI | 92984
5.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21 | 68.72 | 1443.12 | SINAPI | 92988
5.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 94.45 | 1511.2 | SINAPI | 92990
5.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24 | 200.01 | 4800.24 | SINAPI | 92996
5.2.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.83 | 46.83 | SINAPI | 91959
5.2.9 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 8 | 120 | SINAPI | 95727
5.2.10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3 | 47.79 | 143.37 | SINAPI | 103782
5.2.11 | LUMINÁRIA DE LED REFLETOR DE 50 W USO EXTERNO IP65 TEMPERATURA DE COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 89.07 | 356.28 | CA-1 | CA-1
5.2.12 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 44.77 | 44.77 | SINAPI | 91992
5.2.13 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 11 | 42.6 | 468.6 | SINAPI | 95817
5.2.14 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 30.91 | 154.55 | SINAPI | 91939
5.2.15 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 16.83 | 16.83 | SINAPI | 91940
5.2.16 | QUADRO GERAL - QDG-1, EM POLICARBONATO C/PROTEÇÃO UV, COM BARRAMENTO PARA 350A, SEM DISJUNTORES | UN | 1 | 9052.17 | 9052.17 | CA-2 | CA-2
5.2.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.74 | 29.48 | SINAPI | 93653
5.2.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 210.16 | 210.16 | CA-3 | CA-3
5.2.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 278.94 | 278.94 | CA-4 | CA-4
5.2.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2100.33 | 2100.33 | CA-5 | CA-5
5.2.21 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 101.4 | 811.2 | CA-6 | CA-6
5.2.22 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 144.77 | 579.08 | CA-7 | CA-7
5.2.23 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 640.28 | 640.28 | CA-8 | CA-8
5.2.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 200 X 50 X 3000 MM | M | 9 | 59.86 | 538.74 | CA-9 | CA-9
5.2.25 | CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | UN | 4 | 79.58 | 318.32 | CA-10 | CA-10
5.2.26 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 100 X 50 X 3000 MM | M | 9 | 17.2 | 154.8 | CA-11 | CA-11
5.2.27 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | UN | 4 | 35.92 | 143.68 | CA-12 | CA-12
5.2.28 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 276.37 | 276.37 | SINAPI | 101909
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA DO ABRIGO DE INVERSORES COM BDI 26% |  |  |  |  | 27144.09 |  |  | #N/A
5.3 | DISTRIBUIÇÃO PELO PISO
5.3.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 883.7 | 5302.2 | SINAPI | 97884
5.3.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 456.28 | 7300.48 | SINAPI | 97883
5.3.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 195 | 86.99 | 16963.05 | SINAPI | 96977
5.3.4 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO C/ FITA DE AVISO DE LINHA ELÉTRICA FCK=20MPA (0,2x0,2cm) E FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA) | M | 121 | 42.69 | 5165.49 | CM-6 | CM-6
5.3.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 511 | 14.35 | 7332.85 | SINAPI | 91860
5.3.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 57 | 86.88 | 4952.16 | SINAPI | 93358
5.3.6 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 57 | 52.67 | 3002.19 | SINAPI | 96995
5.3.7 | LANÇAMENTO DE CABO 6MM² SOB PISO | M | 1660 | 4.15 | 6889 | CM-7 | CM-7
5.3.8 | ATERRAMENTO-LIGACAO ANTI-ESTATICA PARA CERCAS | UN | 4 | 212.25 | 849 | CA-13 | CA-13
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - DISTRIBUIÇÃO PELO PISO COM BDI 26% |  |  |  |  | 57756.42 |  |  | #N/A
5.4 | MONTAGEM DE USINA SFV 211,12KWP EM SOLO
5.2.1 | BLOCO DE CONCRETO CICLOPICO 15MPA C/ PEDRA DE MÃO 40x40x80cm PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURAS DAS PLACAS EM SOLO | UN | 270 | 270.17 | 72945.9 | CM-8 | CM-8
5.2.2 | INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR ESPESSURA 35 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | M² | 1177.4 | 99.46 | 117104.2 | CA-14 | CA-14
5.2.3 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA SOLAR ATÉ 100KW - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO | UN | 2 | 4178.56 | 8357.12 | CA-15 | CA-15
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - MONTAGEM DE USINA SFV 211,12KWP EM SOLO COM BDI 26% |  |  |  |  | 198407.22 |  |  | #N/A
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM BDI 26% |  |  |  |  | 345538.21 |  |  | #N/A
CONVERSÕES:
CM = COMPOSIÇÃO MONTADA |  | CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA
0

## MATERIAIS
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 | [5 empty] | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI | [5 empty] | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Item | Materiais | Unid. | Quant. | Custo unitário S/ BDIM (R$) | Custo unitário C/ BDIM (R$) | Valor (R$) | Fonte
4.1 | KIT FOTOVOLTAICO 211,12 KWP ESTRUTURA EM SOLO - COM BDI DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 14,66%
4.1.1 | FORNECIMENTO DE KIT GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA COM PLACA SOLARES, INVERSORES, CABOS, ESTRUTURAS PARA SOLO E CONEXÕES PARA GERAÇÃO MÉDIA DE 28092 KWH MENSAL | UN | 1 | 575146.65 | 659463.15 | 659463.15 | - | 0
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - KIT FOTOVOLTAICO 211,12 KWP ESTRUTURA EM SOLO - COM BDI DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 14,66% COM BDI 26% | [5 empty] | 659463.15 |  |  | #N/A
SUB-TOTAL DO ORÇAMENTO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM BDI 26% | [5 empty] | 659463.15 |  |  | #N/A
CONVERSÕES:
CM = COMPOSIÇÃO MONTADA |  | CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA
0

## Adm_Placa_Mob
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  |  |  |  | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI |  |  |  |  | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI |  | un
MÃO-DE-OBRA | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | SINAPI | 88279 | 26,43 | 105.72
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA C/LS [1] | [5 empty] | 105.72
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 4 | CHP | SINAPI | 91634 | 220,1 | 880.4
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI [2] | [5 empty] | 880.4
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 986.12
B.D.I. = 14,66% [4] | [5 empty] | 147.92
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1134.04
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | mês
MÃO-DE-OBRA | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | SINAPI | 88255 | 23,88 | 1146.24
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | SINAPI | 91677 | 90,99 | 2183.76
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | SINAPI | 90776 | 27 | 1296
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | SINAPI | 90778 | 105,23 | 2525.52
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | SINAPI | 88316 | 17,43 | 836.64
MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | SINAPI | 88284 | 21,09 | 1012.32
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | SINAPI | 88326 | 21,61 | 1037.28
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA C/LS [1] | [5 empty] | 10037.76
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | 48 | H | ORSE | 5896 | 8,33 | 399.84
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI [2] | [5 empty] | 399.84
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 10437.6
B.D.I. = 26% [4] | [5 empty] | 1530.15
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 11967.75
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,20X2,00 M |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 74209/001 | un
MÃO-DE-OBRA | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6.113 | H | SINAPI | 88262 | 22,1 | 135.1
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12 | H | SINAPI | 88316 | 17,43 | 209.16
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA C/LS [1] | [5 empty] | 344.26
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6.4 | M | SINAPI | 4417 | 3,81 | 24.38
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 25.6 | M | SINAPI | 4491 | 9,95 | 254.72
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 6.4 | M² | SINAPI | 4813 | 225 | 1440
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 0.7 | KG | SINAPI | 5075 | 21,93 | 15.35
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.06 | M³ | SINAPI | 94962 | 376,86 | 22.61
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI [2] | [5 empty] | 1757.06
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 2101.32
B.D.I. = 26% [4] | [5 empty] | 315.2
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 2416.52
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
#REF! | 12 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF!
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
CAMINHÃO CAVALO MECANICO C/CARRETA PRANCHA, CAPACIDADE DE 20 T (INCLUINDO MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO | 12 | #REF! | SINAPI | 91634 | #REF! | #REF!
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #REF!
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF!
B.D.I. = 14,66% [4] | [5 empty] | #REF!
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF!
Barracão de obra p/ alojamento/escritório, piso cimentado, paredes em compensado 10 mm, cobertura em telha fibrocimento 6 mm, incluso instalações hidráulicas/sanitárias e instalações elétricas e esquadrias reaproveitamento 5 vezeshidráulicas/sanitárias e instalações elétricas e esquadrias reaproveitamento 5 vezes |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Auxiliar de serralheiro c/ encargos complementares | 0.07 | H | SINAPI | 88251 | 12.35 | 0.86
Carpinteiro de formas c/ encargos complementares | 6.34 | H | SINAPI | 88262 | 15.48 | 98.14
Eletricista c/ encargos complementares | 0.3 | H | SINAPI | 88264 | 15.9 | 4.77
Serralheiro c/ encargos complementares | 0.07 | H | SINAPI | 88315 | 14.89 | 1.04
Servente c/ encargos complementares | 7.03 | H | SINAPI | 88316 | 12.42 | 87.31
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.36 | H | SINAPI | 88309 | 15.56 | 5.6
Encanador c/ encargos complementares | 0.16 | H | SINAPI | 88267 | 15.54 | 2.49
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 200.21
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concreto fck=15 MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 600 L. AF_07/2016 | 0.015 | M3 | SINAPI | 94969 | 268.85 | 4.03
Pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9" | 1.02 | M2 | COMPOSIÇÃO |  | #N/A | #N/A
Piso cimentado e=1,5cm c/ argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente | 1 | M2 | SINAPI | 73465 | 27.05 | 27.05
Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | 0.015 | M3 | SINAPI | 92873 | 128.4 | 1.93
Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,44 x 1,22m, e=10mm | 0.386 | #N/A | SINAPI | 1346 | #N/A | #N/A
Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | 0.214 | #N/A | SINAPI | 1607 | #N/A | #N/A
Disjuntor tipo nema, monopolar 10 até 30A | 0.0057 | #N/A | SINAPI | 2370 | #N/A | #N/A
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 12,50cm (3 x 5") não aparelhada (p/forma) | 0.7 | #N/A | SINAPI | 4448 | #N/A | #N/A
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5cm (3 x 3") não aparelhada (p/forma) | 0.9 | #N/A | SINAPI | 4491 | #N/A | #N/A
Prego polido com cabeça 18 x 30cm | 0.1 | #N/A | SINAPI | 5075 | #N/A | #N/A
Cadeado latão cromado H=35mm / 5 pino/ haste cromada H=30mm | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 5085 | #N/A | #N/A
Porta cadeado zincado oxidado preto | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 5088 | #N/A | #N/A
Telha de fibrocimento ondulada E=6mm, de 2,44 x 1,10m (sem amianto) | 0.318 | #N/A | SINAPI | 7194 | #N/A | #N/A
Vidro liso incolor 3mm - sem colocação | 0.023 | #N/A | SINAPI | 10490 | #N/A | #N/A
Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura 80 x 210 x 3,5cm | 0.0115 | #N/A | SINAPI | 10555 | #N/A | #N/A
Tabua madeira 3A qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada | 0.25 | #N/A | SINAPI | 10567 | #N/A | #N/A
Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola) E=1/8" | 0.303 | #N/A | SINAPI | 10952 | #N/A | #N/A
Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30mm (1. 1/4") | 1.28 | #N/A | SINAPI | 11056 | #N/A | #N/A
Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2"x3", E= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos | 0.0346 | #N/A | SINAPI | 2432 | #N/A | #N/A
Fechadura sobrepor ferro pintado chave grande | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 11467 | #N/A | #N/A
Fio/cordão cobre isolado paralelo ou torcido 2 x 2, 5mm², tipo plastiflex pirelli ou equivalente | 0.536 | #N/A | SINAPI | 11891 | #N/A | #N/A
Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo silentoque pial ou equivalente | 0.023 | #N/A | SINAPI | 12128 | #N/A | #N/A
Tomada sobrepor 2P universal 10A/250V, tipo silentoue pial ou equivalente | 0.022 | #N/A | SINAPI | 12147 | #N/A | #N/A
Soquete de porcelana base E27, fixo de teto para lâmpadas | 0.0461 | #N/A | SINAPI | 12296 | #N/A | #N/A
Luminária plafonier sobrepor aro/base metálica c/ globo esférico vidro leitoso boca 10 cm D=20 cm p/ 1 lâmpada incandecente, incl soquete porcelana | 0.0461 | #N/A | SINAPI | 3803 | #N/A | #N/A
Lâmpada fluorescente espiral branca 65 W, BASE E27 (127/220 V) | 0.15 | #N/A | SINAPI | 38192 | #N/A | #N/A
Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m | 0.024 | #N/A | SINAPI | 21127 | #N/A | #N/A
Caixa d'água de fibra de vidro 500 litros c/ tampa | 0.03 | #N/A | SINAPI | 11871 | #N/A | #N/A
Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0 cm ou equiv- padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 10425 | #N/A | #N/A
Tubo PVC soldável EB-892 p/ água fria predial DN 25 mm | 0.37 | #N/A | SINAPI | 9868 | #N/A | #N/A
Tubo de descida (descarga) externo PVC p/ caixa descarga externa - 40 mm x 1,60 m | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1031 | #N/A | #N/A
Caixa de descarga plástica, externa, completa com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação - capacidade 9 l | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1030 | #N/A | #N/A
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório - padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 13415 | #N/A | #N/A
Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100 mm | 0.31 | #N/A | SINAPI | 9836 | #N/A | #N/A
Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6140 | #N/A | #N/A
Engate ou rabicho flexível plástico (PVC ou ABS) branco 1/2"x30 cm | 0.06 | #N/A | SINAPI | 6141 | #N/A | #N/A
Sifão plástico p/ lavatório p/ pia tipo copo 1.1/4" | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6146 | #N/A | #N/A
Válvula em plástico branco 1" sem unho c/ ladrão p/ lavatório | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6158 | #N/A | #N/A
Chuveiro plástico branco simples | 0.03 | #N/A | SINAPI | 7608 | #N/A | #N/A
Vaso sanitário sifonado louça branca - padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 10420 | #N/A | #N/A
Registro pressão 3/4" bruto ref 1400 | 0.03 | #N/A | SINAPI | 11753 | #N/A | #N/A
Curva PVC 90º curta PVC p/ esgoto predial DN 100 mm | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1966 | #N/A | #N/A
Peça de madeira Lei aparelhada 3x3" (7,5x7,5 cm) | 1.29 | #N/A | SINAPI | 20209 | #N/A | #N/A
Peça de madeira Lei aparelhada 3x6" (7,5x15 cm) | 0.1 | #N/A | SINAPI | 20211 | #N/A | #N/A
Concreto ciclópico fck=10 MPa 30% pedra de mão inclusive lançamento | 0.01 | M3 | SINAPI | 73361 | 346.09 | 3.46
Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8,0 cm | 0.01 | UN | SINAPI | 95463 | 1206.93 | 12.07
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20 m e altura de 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40 m e espessura 10 cm | 0.01 | UN | SINAPI | 74198/001 | 1140.56 | 11.41
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #N/A
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #N/A
B.D.I. = 1.466,00% [4] | [5 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #N/A
Pinho de terceira 1"x12" e 1"x9" |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 73372 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
[5 empty] | 0 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Tabua madeira 2A qualidade 2,50 x 30,0 cm (1 X 12") não aparelhada | 1.665 | #N/A | SINAPI | 6189 | #N/A | #N/A
Tabua madeira 3A qualidade 2,50 x 23,0 cm (1 X 9") não aparelhada | 2.275 | #N/A | SINAPI | 10567 | #N/A | #N/A
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #N/A
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #N/A
B.D.I. = 1.466,00% [4] | [5 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #N/A
Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado 3,20x2,00 m |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 74209/001 | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma c/ encargos complementares | 6 | #REF! | SINAPI | 88262 | #REF! | #REF!
Servente c/ encargos complementares | 12 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF!
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x7,5 cm | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4417 | #REF! | #REF!
Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5 cm | 25.6 | #REF! | SINAPI | 4491 | #REF! | #REF!
Placa de obra em chapa de aço nº 22 | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4813 | #REF! | #REF!
Prego 18x30 | 0.704 | #REF! | SINAPI | 5075 | #REF! | #REF!
Concreto não estrutural consumo 150 kg/m³ | 0.064 | M3 | SINAPI | 94962 | #REF! | #REF!
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #REF!
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF!
B.D.I. = 14,66% [4] | [5 empty] | #REF!
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF!

## COMPOSIÇÕES REDE
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 | [5 empty] | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI | [5 empty] | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CM-1 |  |  | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO, CE3-T, 13,8KV, INCLUSIVE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS DE MT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
154 | INS | ORSE | ALÇA PREFORMADA P/ ESTAI 6,4 MM MR | UN | 1 | 6,16 | 6.16
10630 | INS | ORSE | GRAMPO DE ANCORAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO E CUNHA EM POLIAMIDA E ESTRIBO OU ALÇ A EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CABO PROTEGIDO DE 50MM² - CLASSE DE TENSÃO 15KV | UN | 3 | 44,1 | 132.3
13348 | INS | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 24 | 0,92 | 22.08
379 | INS | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 24 | 0,81 | 19.44
4634 | INS | ORSE | BRAÇO TIPO C 15 KV | UN | 1 | 198 | 198
863 | INS | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO | M | 20 | 44,17 | 883.4
6470 | INS | ORSE | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 4" X 3/8" (14,57 KG/M) | KG | 1 | 9,06 | 9.06
10620 | INS | ORSE | CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO OU COBRE ESTANHADO - REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO POLIMÉRICO - COM UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-95/35-95MM | UN | 3 | 2,08 | 6.24
655 | INS | ORSE | CONEC AMPACTINHO TIPO VII VERMELHO / BR 444.033-2 | UN | 3 | 7,93 | 23.79
9354 | INS | ORSE | CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA | UN | 1 | 8,8 | 8.8
3863 | INS | ORSE | CONECTOR AMPACT PARA CABO 35MM² CADC 405 (OU SIMILAR) | UN | 1 | 21,66 | 21.66
1578 | INS | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 5,41 | 16.23
3865 | INS | ORSE | ESTRIBO PARA CABO DE 35MM² CAEP 201 (OU SIMILAR) | UN | 3 | 21,66 | 64.98
10609 | INS | ORSE | CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - EM LIGA DE ALUM ÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 50MM/50MM | UN | 3 | 25,25 | 75.75
9720 | INS | ORSE | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR | UN | 5 | 54,5 | 272.5
404 | INS | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 1.5 | 1,7 | 2.55
402 | INS | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 9,99 | 29.97
10629 | INS | ORSE | GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM LIGA DE COBRE ESTAN HADO PARA CABOS ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 2/0AWG | UN | 3 | 13,18 | 39.54
1096 | INS | ORSE | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M, EXCLUSO CONECTOR | UN | 5 | 29,6 | 148
34643 | INS | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 5 | 32,33 | 161.65
2524 | INS | ORSE | ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV | UN | 3 | 101 | 303
1583 | INS | ORSE | MANILHA 90 GR | UN | 1 | 12,81 | 12.81
1584 | INS | ORSE | MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO | UN | 3 | 23,15 | 69.45
421 | INS | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | 3 | 11,93 | 35.79
4344 | INS | SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 21,23 | 42.46
442 | INS | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 3 | 4,05 | 12.15
432 | INS | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 8,99 | 17.98
437 | INS | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 10 | 16,01 | 160.1
4276 | INS | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 176,75 | 530.25
7581 | INS | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 1 | 2,84 | 2.84
7576 | INS | SINAPI | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | 2 | 116,57 | 233.14
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 3562.07
MÃO DE OBRA
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 22,58 | 270.96
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 17,43 | 209.16
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 480.12
EQUIPAMENTOS
5928 | COMP | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6 | 251,79 | 1510.74
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 1510.74
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 5552.93
26 | [6 empty] | 1443.76
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 6996.69
CM-2 |  |  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11M/1000KFG (NBR 8451) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
1867 | INS | ORSE | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 | UN | 1 | 1841,29 | 1841.29
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 1841.29
MÃO DE OBRA
100583 | COMP | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 637,19 | 637.19
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 637.19
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 2478.48
26 | [6 empty] | 644.4
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 3122.88
CM-3 |  |  | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFO DE 225KVA INCLUSIVE DISJUNTOR TRIPOLAR 380V 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
3312 | INS | SINAPI | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | 1 | 26,22 | 26.22
977 | INS | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM² | M | 7 | 69,75 | 488.25
999 | INS | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM² | M | 28 | 149,43 | 4184.04
1102 | INS | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | 1 | 38,72 | 38.72
39693 | INS | SINAPI | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 3147,14 | 3147.14
1877 | INS | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 27,16 | 27.16
2686 | INS | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | 7 | 25,54 | 178.78
39273 | INS | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 4,09 | 4.09
2685 | INS | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 2 | 5,83 | 11.66
406 | INS | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.5 | 65,35 | 32.68
34707 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | 1 | 1533,73 | 1533.73
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 9672.47
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 18,48 | 221.76
88279 | COMP | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 26,43 | 317.16
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 538.92
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 10211.39
26 | [6 empty] | 2654.96
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 12866.35
CM-4 |  |  | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
345 | INS | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.45 | 35,66 | 16.05
367 | INS | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.007 | 65,84 | 0.46
32 | INS | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 22.89 | 8,16 | 186.78
1347 | INS | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M² | 0.7 | 80,05 | 56.04
1379 | INS | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6.5 | 0,72 | 4.68
2692 | INS | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.4 | 9,14 | 3.66
4720 | INS | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.024 | 200,98 | 4.82
5075 | INS | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.07 | 21,93 | 1.54
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 274.03
MÃO DE OBRA
88239 | COMP | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18,11 | 36.22
88245 | COMP | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22,22 | 44.44
88309 | COMP | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22,35 | 134.1
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17,43 | 104.58
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 319.34
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 593.37
26 | [6 empty] | 154.28
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 747.65
CM-5 |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T ATÉ 12m/1000KGF |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MÃO DE OBRA | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17,43 | 34.86
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 34.86
EQUIPAMENTOS
5928 | COMP | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 251,79 | 503.58
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 503.58
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 538.44
26 | [6 empty] | 139.99
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 678.43
CA-1 | 97601 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED REFLETOR DE 50 W USO EXTERNO IP65 TEMPERATURA DE COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
39391 | INS | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 1 | 58,08 | 58.08
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 58.08
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1735 | 18,48 | 3.21
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 22,58 | 9.4
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 12.61
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 70.69
26 | [6 empty] | 18.38
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 89.07
CA-2 | 12468 | ORSE | QUADRO GERAL - QDG-1, EM POLICARBONATO C/PROTEÇÃO UV, COM BARRAMENTO PARA 350A, SEM DISJUNTORES |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
13297 | INS | ORSE | QUADRO GERAL - QDG-1, EM POLICARBONATO C/PROTEÇÃO UV, COM BARRAMENTO PARA 350 A, SEM DISJUNTORES | UN | 1 | 6864,18 | 6864.18
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 6864.18
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17,43 | 139.44
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22,58 | 180.64
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 320.08
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 7184.26
26 | [6 empty] | 1867.91
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 9052.17
CA-3 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
I1019 | INS | SEINFRA-CE | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A | UN | 1 | 118,41 | 118.41
1578 | INS | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 5,41 | 16.23
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 134.64
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.783 | 18,48 | 14.47
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.783 | 22,58 | 17.68
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 32.15
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 166.79
26 | [6 empty] | 43.37
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 210.16
CA-4 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
3441 | INS | ORSE | DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANÇA ), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR | UN | 1 | 173 | 173
1578 | INS | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 5,41 | 16.23
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 189.23
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.783 | 18,48 | 14.47
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.783 | 22,58 | 17.68
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 32.15
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 221.38
26 | [6 empty] | 57.56
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 278.94
CA-5 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
34707 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | 1 | 1533,73 | 1533.73
38196 | INS | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM², COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 3 | 26,29 | 78.87
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 1612.6
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 18,48 | 24.45
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 22,58 | 29.88
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 54.33
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 1666.93
26 | [6 empty] | 433.4
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 2100.33
CA-6 | 93656 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
39469 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 72,24 | 72.24
1535 | INS | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM², COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 5,51 | 5.51
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 77.75
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 18,48 | 1.23
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 22,58 | 1.5
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 2.73
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 80.48
26 | [6 empty] | 20.92
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 101.4
CA-7 | 93656 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
39471 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 106,66 | 106.66
1535 | INS | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM², COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 5,51 | 5.51
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 112.17
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 18,48 | 1.23
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 22,58 | 1.5
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 2.73
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 114.9
26 | [6 empty] | 29.87
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 144.77
CA-8 | 11273 | ORSE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
12141 | INS | ORSE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 1 | 468,78 | 468.78
1535 | INS | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM², COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 5,51 | 5.51
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 474.29
MÃO DE OBRA
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22,58 | 33.87
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 33.87
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 508.16
26 | [6 empty] | 132.12
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 640.28
CA-9 | 4533 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 200 X 50 X 3000 MM |  |  | UNIDADE: | M
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
4218 | INS | ORSE | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0.333 | 126,7 | 42.19
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 42.19
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 17,43 | 2.32
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 22,58 | 3
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 5.32
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 47.51
26 | [6 empty] | 12.35
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 59.86
CA-10 | 12959 | ORSE | CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
3999 | INS | ORSE | CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. : MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 55,15 | 55.15
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 55.15
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17,43 | 3.49
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22,58 | 4.52
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 8.01
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 63.16
26 | [6 empty] | 16.42
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 79.58
CA-11 | 762 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 100 X 50 X 3000 MM |  |  | UNIDADE: | M
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
860 | INS | ORSE | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 0.333 | 25,03 | 8.33
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 8.33
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 17,43 | 2.32
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 22,58 | 3
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 5.32
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 13.65
26 | [6 empty] | 3.55
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 17.2
CA-12 | 7877 | ORSE | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
3997 | INS | ORSE | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 20,5 | 20.5
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 20.5
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17,43 | 3.49
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22,58 | 4.52
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 8.01
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 28.51
26 | [6 empty] | 7.41
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 35.92
CM-6 |  |  | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO C/ FITA DE AVISO DE LINHA ELÉTRICA FCK=20MPA (0,2x0,2cm) E FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA) |  |  | UNIDADE: | M
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
11201 | INS | ORSE | FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA | M | 1 | 1,43 | 1.43
94964 | COMP | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.04 | 459,43 | 18.38
103670 | COMP | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.04 | 239,97 | 9.6
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 29.41
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.109 | 18,48 | 2.01
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.109 | 22,58 | 2.46
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 4.47
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 33.88
26 | [6 empty] | 8.81
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 42.69
CM-7 |  |  | LANÇAMENTO DE CABO 6MM² SOB PISO |  |  | UNIDADE: | M
COD | TIPO |  | MÃO DE OBRA | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 22,58 | 1.81
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18,48 | 1.48
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 3.29
EQUIPAMENTOS
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 3.29
26 | [6 empty] | 0.86
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 4.15
CA-13 | 78100 | SBC | ATERRAMENTO-LIGACAO ANTI-ESTATICA PARA CERCAS |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
664 | INS | ORSE | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UN | 1 | 5 | 5
1096 | INS | ORSE | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M, EXCLUSO CONECTOR | UN | 1 | 29,6 | 29.6
857 | INS | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM² MEIO-DURO | M | 3 | 20,7 | 62.1
3164 | INS | ORSE | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 16 MM² | UN | 6 | 5,29 | 31.74
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 128.44
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17,43 | 17.43
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,58 | 22.58
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 40.01
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 168.45
26 | [6 empty] | 43.8
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 212.25
CM-8 |  |  | BLOCO DE CONCRETO CICLOPICO 15MPA C/ PEDRA DE MÃO 40x40x80cm PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURAS DAS PLACAS EM SOLO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
93358 | COMP | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.16 | 68,95 | 11.03
101616 | COMP | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 0.16 | 5,12 | 0.82
95241 | COMP | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 0.16 | 28,54 | 4.57
102487 | COMP | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.13 | 562,3 | 73.1
92778 | COMP | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.17 | 12 | 62.04
92775 | COMP | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.88 | 16,2 | 62.86
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 214.42
MÃO DE OBRA
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 214.42
26 | [6 empty] | 55.75
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 270.17
CA-14 |  |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR ESPESSURA 35 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO |  |  | UNIDADE: | M²
COD | TIPO |  | MÃO DE OBRA | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 17,43 | 31.37
88279 | COMP | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 26,43 | 47.57
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 78.94
EQUIPAMENTOS
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 78.94
26 | [6 empty] | 20.52
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 99.46
CA-15 | 37.20.193 | SCO | INVERSOR DE FREQUÊNCIA SOLAR ATÉ 100KW - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MÃO DE OBRA | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 22,58 | 1083.84
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 17,43 | 836.64
88266 | COMP | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 29,08 | 1395.84
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 3316.32
EQUIPAMENTOS
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 3316.32
26 | [6 empty] | 862.24
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 4178.56
CONVERSÕES:
CM = COMPOSIÇÃO MONTADA |  |  | ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE | CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA
INS = INSUMO |  |  | COMP = COMPOSIÇÃO
995
|  | 3379 |  |  | 28.24

## INSUMOS
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 | [5 empty] | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI | [5 empty] | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
INSUMOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COT. 1 |  |  | FORNECIMENTO DE KIT GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA COM PLACA SOLARES, INVERSORES, CABOS, ESTRUTURAS PARA SOLO E CONEXÕES PARA GERAÇÃO MÉDIA DE 28092 KWH MENSAL |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO |  | MATERIAL | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. | CUSTOS
COT. 1 | INS | M. LOCAL | FORNECIMENTO DE KIT GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA COM PLACA SOLARES, INVERSORES, CABOS, ESTRUTURAS PARA SOLO E CONEXÕES PARA GERAÇÃO MÉDIA DE 28092 KWH MENSAL | KIT | 1 | 575146.65 | 575146.65
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAL) |  |  |  | 575146.65
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 575146.65
14.66 | [6 empty] | 84316.5
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 659463.15
CONVERSÕES:
CM = COMPOSIÇÃO MONTADA |  |  | ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE | CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA
INS = INSUMO |  |  | COMP = COMPOSIÇÃO
995
|  | 3379 |  |  | 28.24

## BDI FORNECIMENTO DE MATERIAL
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  |  |  |  | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI |  |  |  |  | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
(CÁLCULO DO BDI DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE A OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42)
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | ÍNDICE (%) | DENOMINAÇÃO
| 1.0 | Taxa de administração central |  | 3.37 | AC
| 2.0 | Taxa de seguro e garantia |  | 0.62 | S+G
| 3.0 | Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento |  | 0.67 | R
| 4.0 | Taxas de despesas financeiros |  | 0.85 | DF
| 5.0 | Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração ) |  | 4.67 | L
| 6.0 | Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais) |  | 3.65 | I
| 6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  | 3
| 6.2 | PIS - Programa de Integração Social |  | 0.65
| 6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço |  | 0
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :
BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1
BDI = 14,66%
OBSERVAÇÕES:
1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos:
|  | DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO
|  | Administração Central | 1.5 | 3.45 | 4.49
|  | Seguro e Garantia | 0.3 | 0.48 | 0.82
|  | Risco | 0.56 | 0.85 | 0.89
|  | Despesas Financeiras | 0.85 | 0.85 | 1.11
|  | Lucro | 3.5 | 5.11 | 6.22
|  | Tributos | 3.65 | 3.65 | 3.65
|  | COFINS | 3 | 3 | 3
|  | PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | ISS | 0 | 0 | 0
|  | BDI | 11.1 | 14.02 | 16.8

## BDI MÃO DE OBRA
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  |  |  |  | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI |  |  |  |  | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
(CÁLCULO DO BDI REFERENTE A OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42)
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | ÍNDICE (%) | DENOMINAÇÃO
| 1.0 | Taxa de administração central |  | 6.74 | AC
| 2.0 | Taxa de seguro e garantia |  | 0.48 | S+G
| 3.0 | Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento |  | 1.67 | R
| 4.0 | Taxas de despesas financeiros |  | 1.01 | DF
| 5.0 | Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração ) |  | 8.08 | L
| 6.0 | Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais) |  | 5.65 | I
| 6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  | 3
| 6.2 | PIS - Programa de Integração Social |  | 0.65
| 6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço |  | 2
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :
BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1
BDI = 26% (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÕES:
1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica:
|  | DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO
|  | Administração Central | 5.29 | 5.92 | 7.93
|  | Seguro e Garantia | 0.25 | 0.51 | 0.56
|  | Risco | 1 | 1.48 | 1.97
|  | Despesas Financeiras | 1.01 | 1.07 | 1.11
|  | Lucro | 8 | 8.31 | 9.51
|  | Tributos | 5.65 | 6.65 | 8.65
|  | COFINS | 3 | 3 | 3
|  | PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | ISS | 2 | 3 | 5
|  | BDI | 24 | 25.84 | 27.86
2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado a contratante.
3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de OEIRAS , a alíquota cobrada é de 5% e a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total.
4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica:
|  | DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO
|  | Administração Local | 1.85 | 5.05 | 7.45
5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

## CRONOGRAMA F.F
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  |  |  |  | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI |  |  |  |  | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (EVENTOS) | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 3.21% | 35903.25 | 11967.75 | 11967.75 | 11967.75
|  |  |  | 1.07% | 1.07% | 1.07%
2.0 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,20X2,00 M | 0.22% | 2416.52 | 2416.52
0.22%
3.0 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE INVERSORES E CERCA DE PROTEÇÃO
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.83% | 9293.65 | 9293.65
0.83%
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.1% | 1089.06 | 1089.06
0.1%
3.3 | INFRAESTRUTURA | 0.5% | 5597.98 | 5199.73 | 398.25
|  |  |  | 0.46% | 0.04%
3.4 | SUPERESTRUTURA | 0.56% | 6236.81 |  | 6236.81
0.56%
3.5 | PISO | 0.19% | 2158.57 |  | 2158.57
0.19%
3.6 | PAREDES E PAINÉIS | 0.31% | 3421.83 |  | 3421.83
0.31%
3.7 | COBERTURA | 0.56% | 6326.88 |  | 6326.88
0.56%
3.8 | REVESTIMENTOS | 0.34% | 3812.67 |  | 3812.67
0.34%
3.9 | ESQUADRIAS | 0.31% | 3440.13 |  | 3440.13
0.31%
3.10 | PINTURA | 0.18% | 2049.83 |  | 2049.83
0.18%
3.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.53% | 17087.57 |  | 101.56 | 16986.01
[5 empty] | 0.01% | 1.52%
3.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.47% | 16419.07 |  |  | 16419.07
1.47%
4.0 | KIT FOTOVOLTAICO 211,12 KWP ESTRUTURA EM SOLO - COM BDI DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 14,66% | 58.86% | 659463.15 | 659463.15
58.86%
5.0 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5.1 | ENTRADA DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA | 5.56% | 62230.48 |  | 62230.48
5.56%
5.2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA DO ABRIGO DE INVERSORES | 2.42% | 27144.09 |  | 16286.45 | 10857.64
[5 empty] | 1.45% | 0.97%
5.3 | DISTRIBUIÇÃO PELO PISO | 5.16% | 57756.42 | 38736.01 | 12416.18 | 6604.23
|  |  |  | 3.46% | 1.11% | 0.59%
5.4 | MONTAGEM DE USINA SFV 211,12KWP EM SOLO | 17.69% | 198407.22 |  | 93203.65 | 105203.57
|  |  |  | 0% | 8.31% | 9.38%
SUB-TOTAL (R$) |  | 100% | 1120255.18 | 728165.87 | 224051.04 | 168038.27
|  |  |  | 65% | 20% | 15%
VALOR TOTAL (R$) |  | 100% | 1120255.18 | 728165.87 | 952216.91 | 1120255.18
|  |  |  | 728165.87 | 224051.04 | 168038.27
|  |  | 1120255.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | ok | OK | OK | OK
#REF!
#REF!

## LSO
FONTES DE CUSTO:
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42 |  | SINAPI: MARÇO/2022
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI |  | ORSE: MARÇO/2022
SEINFRA-CE: 0.28/2022
MERC. LOCAL : MAIO/2022
LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE MATERIAL: 14,66%
BDI MÃO DE OBRA: 26%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO
ITEM | D E S C R I Ç Ã O | INDICES
A | GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | HORISTA(%) | MENSALISTA(%)
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A4 | SENAI | 1% | 1%
A5 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A8 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A9 | FGTS | 8% | 8%
A10 | SECONCI | 0% | 0%
| SUBTOTAL DO GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.81% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.77% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.16% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.57% | 6.63%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
| SUBTOTAL DO GRUPO B | 44.03% | 16.34%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.21% | 4.03%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.79% | 3.71%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.81% | 2.95%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.44% | 0.34%
| SUBTOTAL DO GRUPO C | 14.37% | 11.12%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de A sobre B (A*B) | 16.2% | 6.01%
D2 | Reincidência de A2 sobre C1 (A2*C1) | 0.46% | 0.36%
| SUBTOTAL DO GRUPO D | 16.66% | 6.37%
E | GRUPO E - TAXAS COMPLEMENTARES
E1 |  | 0% | 0%
| SUBTOTAL DO GRUPO E | 0% | 0%
| TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) | 111.9% | 70.63%

## Cotação aparelhos
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI
NOTA TÉCNICA
ATRAVÉS DA PRESENTE NOTA TÉCNICA INFORMAMOS QUE NA OS PREÇOS RELATIVOS A A COTAÇÃO FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DE COTAÇÃO. O PREÇO PARA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FOI ADQUIRIDO PELA MENOR PREÇO DOS VALORES DA PESQUISA. CONFORME COTAÇÕES EM ANEXO.
FORNECIMENTO DE KIT GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA COM PLACA SOLARES, INVERSORES, CABOS, ESTRUTURAS PARA SOLO E CONEXÕES PARA GERAÇÃO MÉDIA DE 28092 KWH MENSAL
1.1 | BRASSUNNY - CNPJ: 61.613.360/0001-53 |  | 699644.29
1.2 | SICES SOLAR CNPJ: 17.774.501/0001-28 |  | 575146.65
1.3 | SOLAR LIVRE CNPJ: 34.764.388/0001-19 |  | 590583.99
COT. 1 |  | PREÇO | 575146.65

## Cotação 1
OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42
LOCAL: ZONA URBANA DE OEIRAS - PI
COTAÇÃO DE PREÇOS - OBRA: MINIUSINA EM SOLO SOLAR DE 211,12 KWP DA SEC. DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.068.726/0001-42
ITEM | FORNECEDOR | PRODUTO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | REFERÊNCIA
1.1 | BRASSUNNY - CNPJ: 61.613.360/0001-53 | FORNECIMENTO DE GERADOR FOTOVOLTÁICO 209,76 KWP EM SOLO,456xPLACA, MONOCRISTALINA 460WP, INVERSOR TRIFÁSICO 2x75KW E 1x30KW, CABO 6mm² E ESTRUTURA EM SOLO | KIT | 699644.29
1.2 | SICES SOLAR CNPJ: 17.774.501/0001-28 | FORNECIMENTO DE GERADOR FOTOVOLTÁICO 208,39 KWP EM SOLO,458xPLACA, MONOCRISTALINA 455WP, INVERSOR TRIFÁSICO 5x33KW CABO 6mm² E ESTRUTURA EM SOLO | KIT | 575146.65
1.3 | SOLAR LIVRE CNPJ: 34.764.388/0001-19 | FORNECIMENTO DE GERADOR FOTOVOLTÁICO 211,12 KWP EM SOLO,464xPLACA, MONOCRISTALINA 455WP, INVERSOR TRIFÁSICO 1x100KW E 1x60KW, CABO 6mm² E ESTRUTURA EM SOLO | CJ | 590583.99
cotação realizada MÊS MAIO/2022